## Klavuz-1
GARANTİ BELGESİ
GARANTİ ŞARTLARI
1-GARANTİ SÜRESİ ÜRÜNÜN TÜKETİCİYE TESLİM TARİHİNDEN
İTİBAREN BAŞLAR VE İKİ YILDIR.
2-MALIN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL OLMAK ÜZERE TAMAMI
FİRMAMIZIN GARANTİ KAPSAMI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR.
3-ÜRÜNÜN GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE ARIZALANMASI
DURUMUNDA,TAMİR SÜRESİ EN FAZLA 30 İŞ GÜNÜDÜR.BU SÜRE
ÜRÜNE İLİŞKİN ARIZANIN ÜRÜNÜN SATICIYA VEYA ÜRETİCİSİNE
BİLDİRİLEN TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAR.ÜRÜNÜN ARIZASININ
15 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE GİDERİLMEMESİ HALİNDE ,ÜRETİCİ,
ÜRÜNÜN TAMİRİ TAMAMLANINCAYA KADAR BENZER ÖZELLİKLERE |  | Sismik GaSiS-M GAZ ALARM CİHAZI DOĞALGAZ(METAN) KULLANIM KILAVUZU
SAHİP BAŞKA BİR ÜRÜNÜ TÜKETİCİNİN KULLANIMINA TAHSİS
ETMEK ZORUNDADIR.
4-ÜRÜNÜN GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE,MALZEME VE İŞÇİLİK
HATALARINDAN DOLAYI ARIZALANMASI HALİNDE İŞÇİLİK MASRAFI,
DEĞİŞTİRİLEN PARÇA BEDELİ TALEP EDİLMEZ.
5-ÜRÜNÜN,TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE
KALMAK KAYDI İLE BİR YIL İÇERİSİNDE AYNI ARIZANIN İKİDEN FAZLA
TEKRARLANMASI VEYA FARKLI ARIZALARIN DÖRTTEN FAZLA
ORTAYA ÇIKMASI VEYA GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE FARKLI
ARIZALARIN TOPLAMININ ALTIDAN FAZLA OLMASI SONUCU,
ÜRÜNDEN YARARLANAMAMANIN SÜREKLİLİK KAZANMASI,TAMİRİ |  | Dikkat:Bu cihaz sadece bina içerisindeki diğer yerlerde var olabilecek gaz kaçağının varlığını haber verir.
İÇİN GEREKEN AZAMİ SÜRENİN AŞILMASI,ÜRETİCİNİN VEYA
ÜRÜNÜN SATICISININ DÜZENLEYECEĞİ RAPOR İLE ARIZANIN
TAMİRİNİN MÜMKÜN OLMADIĞININ BELİRLENMESİ İLE TÜKETİCİ
TALEBİ ÜZERİNE ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRME YAPILACAKTIR.
6-ÜRÜNÜN KULLANIM KLAVUZUNDA YER ALAN HUSUSLARA
AYKIRI KULLANILMASI DURUMUNDA CİHAZ KAPSAM DIŞINDADIR.
7-GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK SORULAR İÇİN SANAYİ
VE TİCARET BAKANLIĞI,TÜKETİCİNİN VE REKABETİNİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURULABİLİR. | Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 NO:309 Okmeydanı/İST. | Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 NO:309 Okmeydanı/İST.
ÜRETİCİ FİRMA | Tel: 0212 222 29 19 (Pbx) - Faks: 0212 222 2901 | Tel: 0212 222 29 19 (Pbx) - Faks: 0212 222 2901
SİSMİK ISITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ | www.sismik.com.tr - sismik@sismik.com.tr | www.sismik.com.tr - sismik@sismik.com.tr
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

## Klavuz-2
GARANTİ BELGESİ |  | GAZ ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU | GAZ ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
|  | CİHAZ UZMAN KİŞİLERCE MONTE EDİLMELİDİR. | *GAZ ALARM CİHAZI ÜZERİNDE BULUNAN TEST BUTONU İLE SİSTEMİ
Ünvanı : | SİSMİK ISITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK | KULLANMA KILAVUZUNU OKUMADAN | TEST EDEBİLİRSİNİZ.BU ESNADA ALARM(KIRMIZI)LEDİ YANAR.
| SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KESİNLİKLE CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ. | CİHAZ HEM GÖRSEL OLARAK HEMDE SESLİ OLARAK UYARI VERİR.
Adres : | PERPA TİCARET MERKEZİ | 1.GİRİŞ: | *GİRİŞ VOLTAJI YOK İKEN CİHAZ ÇALIŞMAZ.
| A BLOK KAT:5 NO:309 OKMEYDANI/İST | GaSis MODEL GAZ DEDEKTÖRLERİ;EV,GARAJ VE BENZERİ KAPALI | *SENSÖRÜN ÇALIŞMASI KONTROL ETMEK İÇİN CİHAZ HAZIR KONUMDA
Telefon /Faks : | 0212 222 2919 (Pbx) - 0212 222 2901 | YERLERDEKİ GAZ KAÇAKLARINI ALGILAR,GÖRSEL VE SESLİ OLARAK İKAZ | POWER(YEŞİL) LEDİ YANAR VAZİYETTE GAZLI BİR ÇAKMAK İLE CİHAZIN
|  | VERİR.CİHAZ 230V 50 HZ BESLEME GERİLİMİ İLE ÇALIŞIR.GAZ DEDEKTÖRÜ | GAZ ALGILAMA NOKTALARINA YAKLAŞTIRIN.
FİRMA YETKİLİSİNİN |  | TERAS VE BALKON GİBİ AÇIK YERLERDE KULLANILMAZ. | *BU ESNADA CİHAZ ALARM(KIRMIZI) LEDİ YANIYOR VE SESLİ UYARI
imzası ve Kaşesi : |  | 2.GAZ ALARM CİHAZININ MONTAJ YERİNİN SEÇİMİ | VERİYOR İSE TEST İŞLEMİNİZ BAŞARILIDIR.
|  | *DEDEKTÖRLERİN YERLERİ BELİRLENİRKEN,SIZAN GAZIN EN FAZLA BİRİKME OLASILIĞI OLAN YERE MONTE EDİLMELİDİR.DEDEKTÖRLERİN DOLAP GİBİ KAPALI YERLERE YERLEŞTİRİLMESİ SAKINCALIDIR. | *GAZLI ÇAKMAK İLE TEST İŞLEMİNİ AYLIK YAPMANIZ TAVSİYE EDİLİR.
7.ALARM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
*HERŞEYDEN ÖNCE SAKİN OLUNMALIDIR.
|  | *BİR DEDEKTÖR 50m² BÜYÜKLÜĞE KADAR BİR MEKANI KORUYABİLİR. | *ELEKTRİK DÜĞMELERİNE VE ELEKTRİKLİ CİHAZLARA DOKUNMAYINIZ.
|  | *GAZ DEDEKTÖRÜNÜN KULLANILACAĞI YERDE ASPİRATÖR VB.VAR İSE CİHAZ 1,5m DAHA FAZLA YAKLAŞTIRILMAMALIDIR.DEDEKTÖRLER SU SIÇRAMA İHTİMALİ OLAN YERLERDE DE MONTE EDİLMEMELİDİR. | *ÇAKMAK,KİBRİT KULLANMAYINIZ.SİGARANIZI SÖNDÜRÜNÜZ.
MALIN |  |  | *GAZIN ANA GİRİŞ VANASINI VEYA GAZLA İLE ÇALIŞAN CİHAZLARIN
Cinsi : | GAZ ALARM DEDEKÖTÜRÜ |  | VANALARINI KAPATINIZ.KAPI VE PENCERELERİ AÇARAK HAVALANDIRINIZ.
Markası : | Sismik | 2.1.DOĞALGAZ (METAN)DEDEKTÖRÜ | *ALDIĞINIZ ÖNLEMLER NETİCE VERMİYOR VE CİHAZ UYARI VERMEYE
Modeli : | GaSiS | DOĞALGAZ KULLANILAN YERLERDE GAZ KAÇAĞI,ALEVİN SÖNMESİ İLE | DEVAM EDİYOR İSE ORTAMI DERHAL BOŞALTINIZ.
Seri No : |  | GAZLI CİHAZDAN,BORU VE BAĞLANTI YERİNDEN KAYNAKLANABİLİR. | *DOĞALGAZ DAĞITICI KURULUŞLARINA HABER VERİNİZ.(İGDAŞ,BOTAŞ)
Garanti Süresi : | İKİ YIL | METAN GAZI HAVADAN HAFİF BİR GAZDIR.KAÇAK DURUMUNDA TAVANA | *GAZ YOĞUNLUĞU AZALDIĞINDA CİHAZ UYARI VERMEYİ KESECEKTİR.
Tamir Süresi : | 20 İŞ GÜNÜ | YÜKSELİR.BU YÜZDEN DEDEKTÖR TAVAN 5-15CM AŞAĞI BAĞLANMALIDIR. | CİHAZ NORMAL ÇALIŞMASINA DÖNMEDEN KESİNLİKLE İÇERİ GİRMEYİNİZ.
|  | AYRICA CİHAZ GAZ KAYNAĞINDAN 150 CM UZAĞINA YERLEŞTİRİLMELİDİR. | *BAŞ AĞRISI,MİDE BULANTI GİBİ ŞİKAYETLERİNİZ VARSA DERHAL
YETKİLİ SERVİSİN |  | 4.DOĞALGAZ(METAN) GAZ ALARM CİHAZININ KULLANIM ALANLARI | TIBBİ YARDIMA BAŞVURUNUZ.
|  | *DOĞALGAZIN TÜKETİLDİĞİ KONUT,ATÖLYE,DEPO VB. YAPILARDA MUTFAK,KAZAN DAİRESİ,ISI MERKEZİ GİBİ YERLERDE KULLANILIR.GAZ SIZINTISI VE BİRİKİMİ OLUŞABİLECEK YERLERDE KULLANILIR. | *GAZ KAÇAĞINA SEBEP OLAN DURUMU UZMAN KİŞİLERDEN ÖĞRENİNİZ.
Ünvanı | SİSMİK ISITMA SOĞUTMA VE GÜVENLİK |  | 8.DİKKAT EDİLECEK DURUMLAR
| SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |  | *CİHAZIN AÇILMASINA İZİN VERMEYİNİZ.SADECE YETKİLİ KİŞİLER İÇİNDİR.
Adresi | PERPA TİCARET MERKEZİ | 5.GAZ ALARM CİHAZININ ÇALIŞMASI | *YOĞUN SİGARA DUMAN,SPREY VB. YERLERDEN UZAK TUTUNUZ.
| A BLOK KAT:5 NO:309 OKMEYDANI/İST | *GAZ ALARM CİHAZINI MONTAJ ŞEMASINA GÖRE YERLEŞTİRİNİZ. | *CİHAZIN DIŞINI TEMİZLEMEK İÇİN NEMLİ TOZ BEZİ KULLANINIZ.
Tel/Faks | 0212 222 2919 (Pbx) - 0212 222 2901 | *CİHAZI ŞEMAYA GÖRE BAĞLADIKTAN SONRA ENERJİLENDİRİNİZ. | TEKNİK ÖZELLİKLER
|  | *CİHAZ ENERJİLENDİĞİNDE İLK OLARAK POWER(YEŞİL) LED'İ YANAR. | GİRİŞ VOLTAJI | 230V - 50 Hz | SES ÇIKIŞI | 85 dB
TARİH / KAŞE |  | *CİHAZIN ISINMA SÜRESİ OLAN 20SN-60SN ARASINDA READY(SARI)LEDİ | ÇIKIŞ VOLTAJI | 230V - 50 Hz | SENSÖR ÖLÇÜM | TS EN 50194-1
|  | YANACAKTIR.BU LED SÖNDÜKTEN SONRA CİHAZ KULLANIMA HAZIRDIR. | CİHAZ TİPİ | A Tipi | CİHAZ ÖMRÜ | 5 Yıl
|  | *SENSÖR ÜZERİNDE OLUŞACAK TÜM HATA DURUMLARI FAULT(SARI) LEDİ | KALİBRASYON | 20-60 sn. Arası | SICAKLIK | -20°C ile 50°C
|  | İLE İZLENİLMEKTEDİR. | ALARM SEVİYESİ | %7 LEL(±%0,4) | CİHAZ SINIFI | 2 : II Sınıfı